Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Stavba:   Rekonštrukcia chodníka pred vstupom do obecného úradu

Objekt:   Chodník pred obecným úradom

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zemné práce |  |  |  |  |
| 1 | 113107141 | Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t | m2 | 8,400 | 0,00000 | 0,000 |
|  |  | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  |  |
| 4 | 348361216 | Výstuž zábradlia alebo zábradlových múrikov, z ocele 10 505 | t | 0,210 | 1,01470 | 0,213 |

| 2 | 411355381 | Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou Doka uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky | m | 19,500 | 0,04396 | 0,857 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 411355391 | Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho venca) svorkou Doka uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky | m | 19,500 | 0,00000 | 0,000 |
| 5 | 417321212 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 12/15 | m3 | 2,720 | 2,23553 | 6,081 |
| 6 | 564201111 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 58,600 | 0,08096 | 4,744 |
| 7 | 596911112 | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 58,600 | 0,11200 | 6,563 |
| 8 | 5925922913200 | Dlažba hrúbky 6 cm | m2 | 58,600 | 0,00000 | 0,000 |
|  |  | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  |  |
| 9 | 976085211 | Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t | ks | 3,000 | 0,00000 | 0,000 |

| 10 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,600 | 0,00000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 979089212 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 5,600 | 0,00000 | 0,000 |